Опросный лист

# на строительство водогрейной отопительной котельной «под ключ»

# Наименование проекта (объекта): ____________________________________________________

| Организация-заказчик |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта (ФИО, должность, контактная информация) |  |

Наличие проектно-сметной документации (согласованной в установленном порядке с надзорными органами, контролирующими организациями и утвержденной «К производству»)   □ ДА  □ НЕТ

Ориентировочные сроки ввода котельной в эксплуатацию: «____» ______________ 20___ г.

Финансирование проекта:  □ предоплата по этапам   □ _____________________________________

1. Тип проекта:

- Строительство новой котельной

  - монтаж оборудования

  - блочно-модульная котельная заводской готовности

  - котельная на базе платформы повышенной заводской готовности

- Реконструкция (□  замена оборудования  	□  расширение)

2. Тип котельной:

- Центральная котельная (предназначена для нескольких зданий и сооружений)

- Индивидуальная котельная (предназначена для одного здания или сооружения)

  - отдельно стоящая

  - встроенная (в жилых домах не допускается)

  - пристроенная (расстояние от котельной до ближайшего окна жилого помещения по горизонтали не менее 4 м, по вертикали не менее 8 м)

  - крышная (допустимая максимальная тепловая мощность по СНиП - 3 МВт)

3. Распределение тепловой нагрузки (МВт): отопление ______ ; ГВС ______ ; вентиляция _______

4. Котельная с оборудованием ГВС:  □ Да  □ Нет

5. Количество сетевых контуров : _________

6. Параметры теплоносителя: график ____________оС  давление _______ МПа    напор (м) ________

7. Состав оборудования:  Котлы (производитель, количество в котельной)

| ЗИОСАБ (Россия) | 1 котел | Указать единичную мощность котлов (МВт) |
| --- | --- | --- |
| Энтророс (Россия) | 2 котла |  |
| Viessmann (Германия) | 3 котла |  |
| Buderus (Германия) | _______ | Установленная мощность котельной |
| _________________ |  |  |

Горелки (производитель):   □  Weishaupt (Германия)    □ Oilon (Финляндия)   □_________________________________

Насосы (производитель):    □  Wilo (Германия)    □  Grundfos (Германия)    □  __________________________________

8. Вид топлива:   □ природный газ, давление (мбар) ____    □ природный газ / дизель      □ дизельное

9. Закрытый котловой контур:   □ Да  □ Нет

10. Высота дымовой трубы (м): _______________

11. Тип дымовой трубы : _________________________________________________________

11. Степень автоматизации: □ с постоянным присутствием персонала   □ без постоянного

Дата заполнения : «____» ___________ 20___ г.     Подпись руководителя проекта _________